# 船用测深仪器采购招标公告

# 广东省韶关航道局武江航标与测绘所为本项目的招标单位。根据工作需要，我所计划采购船用测深仪一台，现就测深仪器采购项目进行招标，有关事项说明如下，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。

一、项目情况介绍：

- 1、采购内容：船用测深仪1台。

- 2、主要技术参数：

| 序号 | 设备 名称 | 参数技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字变频测深仪 | 1、 工作频率：高频100-750KHz（可调） 2、 最大发射功率：高频500W 3、 测深范围：高频0.3m～600m 4、 测深精度：±10mm+0.1％h ，分辨率：1cm 5、声速调整范围：1370～1700m/s ，分辨率 1m/s 6、 串口数据输出仿真多种格式，波特率可调 7、 环境：工作温度 -30℃～60℃，防水、防震 | 台 | 1 |

二、供应商资质要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价前必须提供的材料：

1、经办人身份证；

2、法定代表（负责）人授权委托书；

3、营业执照副本、税务登记证副本；

4、以上证件的复印件(加盖公章)放入报价函中，原件备查。

四、报价须知：

1、报价时间：报价人需在 2017年 11月25日15：00 前递交报价函。本次询价只接受现场书面报价，只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。报价地点：广东省韶关航道局武江航标与测绘所（广东省韶关市武江区沙洲路36号）。

2、报价函内附：

①报价单（按照相应型号等报价），报价包括运输、安装、税金等相关税费

②所投产品详细的单价和总报价等；

③交货和安装期限、质量保证及售后服务承诺。

④报价清单要经法定代表人（负责人）或其授权人签字、并加盖公章。

本项目报价上限为人民币¥53000元，超过上限为无效报价。

4、交货期限：签订合同后七日内交货并安装完毕。

5、交货地点：广东省韶关航道局武江航标与测绘所。

6、付款方式：验收合格后一次性结清货款。

7、报价函须密封并加盖公章，在其封面上标明采购人的名称、项目编号、名称、投标人名称、地址和“于2017年11月25日 15：00 之前不得开启”的字样。

8、请将报价函及相关文件资料一式三份（一个正本两个副本）递交广东省韶关航道局武江航标与测绘所

五、其他事项

1、成交原则：采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立询价小组，对所有投标人的报价文件进行评审，在符合采购需求、质量、服务承诺条件下，根据报价最低的原则确定成交供应商。如最低报价有两家以上相同，由采购人现场随机抽取确定成交人。

2、报价人可以不对本询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。

3、本采购项目递交投标函的投标人低于三家的，将根据采购法要求作流标处理。

六、采购人名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：广东省韶关航道局武江航标与测绘所

2、采购人联系人：饶生

3、采购人地址：广东省韶关市武江区沙洲路36号

4、采购人联系电话：0754-6919724

广东省韶关航道局武江航标与测绘所

2017年11月16日